## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Ref. Técnica |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orçamentária - Manutenção Predial - Lote 3 - Imperatriz | 03/2022 |  | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 45526.65 | 7.314%
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 23.2 | 29 | 8700 | 1.398%
1.2 | 88255 | SINAPI | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 19.19 | 23.98 | 3597 | 0.5779%
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 34.18 | 42.72 | 6408 | 1.029%
1.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 17.44 | 21.8 | 3270 | 0.5254%
1.5 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 13.17 | 16.46 | 2469 | 0.3967%
1.6 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 17.64 | 22.05 | 3307.5 | 0.5314%
1.7 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 13.94 | 17.42 | 2613 | 0.4198%
1.8 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 18.51 | 23.13 | 2775.6 | 0.4459%
1.9 | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 18.1 | 22.62 | 678.6 | 0.109%
1.10 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 16.83 | 21.03 | 3154.5 | 0.5068%
1.11 | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 13.19 | 16.48 | 2472 | 0.3971%
1.12 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 16.83 | 21.03 | 315.45 | 0.05068%
1.13 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 13.55 | 16.93 | 2539.5 | 0.408%
1.14 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 17.21 | 21.51 | 3226.5 | 0.5184%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS |  |  |  |  | 9655.48 | 1.551%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.5 | 35.42 | 44.27 | 332.02 | 0.05334%
2.2 | 27 | ORSE | Demolição de concreto armado com martelete e compressor | m³ | 3 | 74.7 | 93.37 | 280.11 | 0.045%
2.3 | 14 | ORSE | Demolição de concreto simples com martelete e compressor | m³ | 3 | 62.95 | 78.68 | 236.04 | 0.03792%
2.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120 | 2.07 | 2.58 | 309.6 | 0.04974%
2.5 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 90 | 10.84 | 13.55 | 1219.5 | 0.1959%
2.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 60 | 14.17 | 17.71 | 1062.6 | 0.1707%
2.7 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m² | 30 | 20.17 | 25.21 | 756.3 | 0.1215%
2.8 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 45 | 3.12 | 3.9 | 175.5 | 0.0282%
2.9 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 120 | 2.15 | 2.68 | 321.6 | 0.05167%
2.10 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 9 | 10 | 12.5 | 112.5 | 0.01807%
2.11 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 | 7.62 | 9.52 | 85.68 | 0.01377%
2.12 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 | 0.94 | 1.17 | 10.53 | 0.001692%
2.13 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 240 | 0.29 | 0.36 | 86.4 | 0.01388%
2.14 | 4942 | ORSE | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento | m² | 24 | 14.04 | 17.55 | 421.2 | 0.06767%
2.15 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 12 | 12.4 | 15.5 | 186 | 0.02988%
2.16 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 240 | 1.08 | 1.35 | 324 | 0.05205%
2.17 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | m² | 24 | 19.88 | 24.85 | 596.4 | 0.09582%
2.18 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 60 | 4.62 | 5.77 | 346.2 | 0.05562%
2.19 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 0.8 | 1 | 30 | 0.00482%
2.20 | 3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | un | 9 | 3.4 | 4.25 | 38.25 | 0.006145%
2.21 | 2602 | ORSE | Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 9 | 45.82 | 57.27 | 515.43 | 0.08281%
2.22 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30 | 10.09 | 12.61 | 378.3 | 0.06078%
2.23 | 022753 | SBC | RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS | m² | 24 | 2.64 | 3.3 | 79.2 | 0.01272%
2.24 | 7213 | ORSE | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 9 | 13.83 | 17.28 | 155.52 | 0.02499%
2.25 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 90 | 0.41 | 0.51 | 45.9 | 0.007374%
2.26 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 90 | 13.79 | 17.23 | 1550.7 | 0.2491%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 12607.36 | 2.025%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12 | 53.6 | 67 | 804 | 0.1292%
3.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 12 | 32.5 | 40.62 | 487.44 | 0.07831%
3.3 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 1.8 | 362.04 | 452.55 | 814.59 | 0.1309%
3.4 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.5 | 311.86 | 389.82 | 1754.19 | 0.2818%
3.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3 | 360.99 | 451.23 | 1353.69 | 0.2175%
3.6 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 3 | 140.36 | 175.45 | 526.35 | 0.08456%
3.7 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 3 | 827.86 | 1034.82 | 3104.46 | 0.4988%
3.8 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 90.02 | 112.52 | 675.12 | 0.1085%
3.9 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 93.73 | 117.16 | 351.48 | 0.05647%
3.10 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3 | 89.33 | 111.66 | 334.98 | 0.05382%
3.11 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | m² | 1.5 | 239.23 | 299.03 | 448.54 | 0.07206%
3.12 | 83730 | SINAPI | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | m² | 3 | 233.19 | 291.48 | 874.44 | 0.1405%
3.13 | 4761 | ORSE | Recuperação de armadura p/ vigas 15x50cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam=18cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 9 | 35.56 | 44.45 | 400.05 | 0.06427%
3.14 | 4778 | ORSE | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 9 | 31.07 | 38.83 | 349.47 | 0.05615%
3.15 | 4780 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | m² | 3 | 87.62 | 109.52 | 328.56 | 0.05279%
4 |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIA |  |  |  |  | 22175.83 | 3.563%
4.1 | 87496 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 15 | 71.72 | 89.65 | 1344.75 | 0.216%
4.2 | 87500 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 45 | 83.91 | 104.88 | 4719.6 | 0.7582%
4.3 | 89488 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 12 | 110.38 | 137.97 | 1655.64 | 0.266%
4.4 | 3417 | ORSE | Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, montada | m² | 6 | 120 | 150 | 900 | 0.1446%
4.5 | 188 | ORSE | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | m² | 30 | 93.6 | 117 | 3510 | 0.5639%
4.6 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 9 | 821.78 | 1027.22 | 9244.98 | 1.485%
4.7 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 4.5 | 142.38 | 177.97 | 800.86 | 0.1287%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 54849.12 | 8.812%
5.1 | 9896 | ORSE | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m² | 18 | 24.67 | 30.83 | 554.94 | 0.08916%
5.2 | 276 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material | m² | 30 | 63.99 | 79.98 | 2399.4 | 0.3855%
5.3 | 277 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material | m² | 60 | 78.71 | 98.38 | 5902.8 | 0.9483%
5.4 | 9210 | ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material | m² | 60 | 105.91 | 132.38 | 7942.8 | 1.276%
5.5 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 30 | 37.58 | 46.97 | 1409.1 | 0.2264%
5.6 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 60 | 41.29 | 51.61 | 3096.6 | 0.4975%
5.7 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 60 | 59.72 | 74.65 | 4479 | 0.7196%
5.8 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 24 | 22.79 | 28.48 | 683.52 | 0.1098%
5.9 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | 12 | 100.41 | 125.51 | 1506.12 | 0.242%
5.10 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 45 | 16.94 | 21.17 | 952.65 | 0.1531%
5.11 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 150 | 5.57 | 6.96 | 1044 | 0.1677%
5.12 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 60 | 92.04 | 115.05 | 6903 | 1.109%
5.13 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 54 | 108.73 | 135.91 | 7339.14 | 1.179%
5.14 | 94230 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30 | 81.06 | 101.32 | 3039.6 | 0.4883%
5.15 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 45 | 69.65 | 87.06 | 3917.7 | 0.6294%
5.16 | 9079 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm | m | 15 | 196.2 | 245.25 | 3678.75 | 0.591%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5881.89 | 0.945%
6.1 | 9362 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa | m² | 9 | 50.08 | 62.6 | 563.4 | 0.09051%
6.2 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 30 | 5.51 | 6.88 | 206.4 | 0.03316%
6.3 | 74033/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | m² | 9 | 80.48 | 100.6 | 905.4 | 0.1455%
6.4 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 18 | 10.24 | 12.8 | 230.4 | 0.03702%
6.5 | 83742 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D | m² | 24 | 26.85 | 33.56 | 805.44 | 0.1294%
6.6 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | 15 | 35.55 | 44.43 | 666.45 | 0.1071%
6.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 24 | 83.48 | 104.35 | 2504.4 | 0.4024%
7 |  |  | ESQUADRIAS E GRADES |  |  |  |  | 49435.52 | 7.942%
7.1 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 3 | 507.19 | 633.98 | 1901.94 | 0.3056%
7.2 | 1841 | ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 15 | 92.93 | 116.16 | 1742.4 | 0.2799%
7.3 | 1797 | ORSE | Revisão de esquadria de madeira | m² | 15 | 91.01 | 113.76 | 1706.4 | 0.2741%
7.4 | 1859 | ORSE | Revisão de esquadria de ferro | m² | 15 | 149.42 | 186.77 | 2801.55 | 0.4501%
7.5 | 1870 | ORSE | Basculante de ferro | m² | 9 | 373.27 | 466.58 | 4199.22 | 0.6746%
7.6 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3 | 307.76 | 384.7 | 1154.1 | 0.1854%
7.7 | 94575 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 3 | 487.45 | 609.31 | 1827.93 | 0.2937%
7.8 | 84847 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | 1.5 | 1392.01 | 1740.01 | 2610.01 | 0.4193%
7.9 | 84845 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | 1.5 | 1384.39 | 1730.48 | 2595.72 | 0.417%
7.10 | 9714 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm | Un | 5 | 468 | 585 | 2925 | 0.4699%
7.11 | 3540 | ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 | 1517.99 | 1897.48 | 3794.96 | 0.6097%
7.12 | 91298 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 989.21 | 1236.51 | 3709.53 | 0.596%
7.13 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 247.01 | 308.76 | 617.52 | 0.09921%
7.14 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 251.66 | 314.57 | 629.14 | 0.1011%
7.15 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 271.03 | 338.78 | 677.56 | 0.1089%
7.16 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 338.76 | 423.45 | 1270.35 | 0.2041%
7.17 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 9 | 615.05 | 768.81 | 6919.29 | 1.112%
7.18 | 1803 | ORSE | Alizares em madeira 1ª qualidade, 5 x 1,5 cm (2 lados) | cj | 2.4 | 226.88 | 283.6 | 680.64 | 0.1094%
7.19 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 4.5 | 394.02 | 492.52 | 2216.34 | 0.3561%
7.20 | 11955 | ORSE | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | m² | 6 | 323.06 | 403.82 | 2422.92 | 0.3893%
7.21 | 8703 | ORSE | Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm | m² | 3 | 808.8 | 1011 | 3033 | 0.4873%
8 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 7009.57 | 1.126%
8.1 | 74047/002 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 9 | 16.27 | 20.33 | 182.97 | 0.0294%
8.2 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 83.38 | 104.22 | 937.98 | 0.1507%
8.3 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 71.45 | 89.31 | 803.79 | 0.1291%
8.4 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 85.08 | 106.35 | 319.05 | 0.05126%
8.5 | 1864 | ORSE | Fornecimento e instalação de ferrolho | un | 9 | 9.89 | 12.36 | 111.24 | 0.01787%
8.6 | 74046/002 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | 15 | 57.91 | 72.38 | 1085.7 | 0.1744%
8.7 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 2 | 193.17 | 241.46 | 482.92 | 0.07759%
8.8 | 84889 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 3 | 28.33 | 35.41 | 106.23 | 0.01707%
8.9 | 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 3 | 794.59 | 993.23 | 2979.69 | 0.4787%
9 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 11114.7 | 1.786%
9.1 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | m² | 1.5 | 198.09 | 247.61 | 371.41 | 0.05967%
9.2 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.5 | 229.21 | 286.51 | 1289.29 | 0.2071%
9.3 | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 4.5 | 289.19 | 361.48 | 1626.66 | 0.2613%
9.4 | 85001 | SINAPI | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | m² | 6 | 308.76 | 385.95 | 2315.7 | 0.372%
9.5 | 84957 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | m² | 6 | 275.43 | 344.28 | 2065.68 | 0.3319%
9.6 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 3 | 419.67 | 524.58 | 1573.74 | 0.2528%
9.7 | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | m² | 4.5 | 332.84 | 416.05 | 1872.22 | 0.3008%
10 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 18859.62 | 3.03%
10.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 120 | 79.98 | 99.97 | 11996.4 | 1.927%
10.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 24 | 74.84 | 93.55 | 2245.2 | 0.3607%
10.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 18 | 29.63 | 37.03 | 666.54 | 0.1071%
10.4 | 96120 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | 30 | 2.42 | 3.02 | 90.6 | 0.01456%
10.5 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 18 | 34.57 | 43.21 | 777.78 | 0.125%
10.6 | 96124 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M | 9 | 33.99 | 42.48 | 382.32 | 0.06142%
10.7 | 96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 3 | 185.06 | 231.32 | 693.96 | 0.1115%
10.9 | 72201 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m² | 120 | 9.03 | 11.28 | 1353.6 | 0.2175%
10.10 | 4907 | ORSE | Restauro - Restauração de forro de madeira compreendendo substituição de peças de apoio até 20%, raspagem, calafetagem, enceramento e parquetagem | m² | 6 | 87.1 | 108.87 | 653.22 | 0.1049%
11 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 38539.26 | 6.192%
11.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 30 | 21.31 | 26.63 | 798.9 | 0.1283%
11.2 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 150 | 31.41 | 39.26 | 5889 | 0.9461%
11.3 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 45 | 33.68 | 42.1 | 1894.5 | 0.3044%
11.4 | 76448/002 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 30 | 41.05 | 51.31 | 1539.3 | 0.2473%
11.5 | 76447/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 30 | 41.34 | 51.67 | 1550.1 | 0.249%
11.6 | 87259 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 12 | 139.66 | 174.57 | 2094.84 | 0.3366%
11.7 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 30 | 52.65 | 65.81 | 1974.3 | 0.3172%
11.8 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 150 | 49.87 | 62.33 | 9349.5 | 1.502%
11.9 | 73743/001 | SINAPI | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | m² | 3 | 255.02 | 318.77 | 956.31 | 0.1536%
11.10 | 72185 | SINAPI | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | m² | 12 | 93.34 | 116.67 | 1400.04 | 0.2249%
11.11 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 6 | 91.09 | 113.86 | 683.16 | 0.1098%
11.12 | 2187 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m² | 12 | 14.14 | 17.67 | 212.04 | 0.03407%
11.13 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 6 | 90.67 | 113.33 | 679.98 | 0.1092%
11.14 | 72187 | SINAPI | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 3 | 200.63 | 250.78 | 752.34 | 0.1209%
11.15 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 15 | 71.97 | 89.96 | 1349.4 | 0.2168%
11.16 | 92406 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 9 | 73.48 | 91.85 | 826.65 | 0.1328%
11.17 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 9 | 585.68 | 732.1 | 6588.9 | 1.059%
12 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 32626.08 | 5.242%
12.1 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 144 | 28.68 | 35.85 | 5162.4 | 0.8294%
12.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 144 | 6.37 | 7.96 | 1146.24 | 0.1842%
12.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 90 | 27.81 | 34.76 | 3128.4 | 0.5026%
12.4 | 9547 | ORSE | Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar | m² | 90 | 60.05 | 75.06 | 6755.4 | 1.085%
12.5 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 60 | 64.49 | 80.61 | 4836.6 | 0.777%
12.6 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 114 | 59.81 | 74.76 | 8522.64 | 1.369%
12.7 | 4624 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 30 | 81.99 | 102.48 | 3074.4 | 0.4939%
13 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 4130.64 | 0.6636%
13.1 | 1986 | ORSE | Peitoril cimento traço t1, c/ largura = 17 cm, esp = 4 cm | m | 12 | 25.33 | 31.66 | 379.92 | 0.06104%
13.2 | 1988 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 6 | 87.3 | 109.12 | 654.72 | 0.1052%
13.3 | 2183 | ORSE | Soleira cimentada traço t1, l=33cm e= 2cm | m | 12 | 11.29 | 14.11 | 169.32 | 0.0272%
13.4 | 2266 | ORSE | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 9 | 63.7 | 79.62 | 716.58 | 0.1151%
13.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 60 | 7.88 | 9.85 | 591 | 0.09495%
13.6 | 88648 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 90 | 6.86 | 8.57 | 771.3 | 0.1239%
13.7 | 2276 | ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 9 | 22.35 | 27.93 | 251.37 | 0.04038%
13.8 | 2259 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 9 | 15.14 | 18.92 | 170.28 | 0.02736%
13.9 | 84188 | SINAPI | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | 15 | 22.73 | 28.41 | 426.15 | 0.06846%
14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 54628.5 | 8.777%
14.1 | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² | 420 | 12.22 | 15.27 | 6413.4 | 1.03%
14.2 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 300 | 2.65 | 3.31 | 993 | 0.1595%
14.3 | 3963 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | m² | 150 | 5.9 | 7.37 | 1105.5 | 0.1776%
14.4 | 4936 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m² | 300 | 7.76 | 9.7 | 2910 | 0.4675%
14.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 600 | 2.01 | 2.51 | 1506 | 0.242%
14.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1350 | 12.12 | 15.15 | 20452.5 | 3.286%
14.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 120 | 13.44 | 16.8 | 2016 | 0.3239%
14.8 | 73445 | SINAPI | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | m² | 300 | 7.58 | 9.47 | 2841 | 0.4564%
14.9 | 79460 | SINAPI | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | m² | 15 | 48.18 | 60.22 | 903.3 | 0.1451%
14.10 | 73978/001 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | m² | 30 | 19.46 | 24.32 | 729.6 | 0.1172%
14.11 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 90 | 23.97 | 29.96 | 2696.4 | 0.4332%
14.12 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 120 | 36.14 | 45.17 | 5420.4 | 0.8708%
14.13 | 74064/002 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | m² | 60 | 12.68 | 15.85 | 951 | 0.1528%
14.14 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 150 | 21.81 | 27.26 | 4089 | 0.6569%
14.15 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 60 | 15.01 | 18.76 | 1125.6 | 0.1808%
14.16 | 79463 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | m² | 30 | 12.69 | 15.86 | 475.8 | 0.07644%
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA, LÓGICA E SPDA |  |  |  |  | 68089.47 | 10.94%
15.1 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 30.38 | 37.97 | 341.73 | 0.0549%
15.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 22.55 | 28.18 | 507.24 | 0.08149%
15.3 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 20.24 | 25.3 | 455.4 | 0.07316%
15.4 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 22.14 | 27.67 | 249.03 | 0.04001%
15.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 37.16 | 46.45 | 557.4 | 0.08955%
15.6 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 32.55 | 40.68 | 488.16 | 0.07843%
15.7 | 782 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm | un | 12 | 35.99 | 44.98 | 539.76 | 0.08672%
15.8 | 8819 | ORSE | Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm | un | 6 | 37.81 | 47.26 | 283.56 | 0.04556%
15.9 | 72337 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 22.2 | 27.75 | 249.75 | 0.04012%
15.10 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 33.7 | 42.12 | 758.16 | 0.1218%
15.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 19.09 | 23.86 | 429.48 | 0.069%
15.12 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 30.28 | 37.85 | 681.3 | 0.1095%
15.13 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 41.48 | 51.85 | 311.1 | 0.04998%
15.14 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 15 | 7.05 | 8.81 | 132.15 | 0.02123%
15.15 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 108.83 | 136.03 | 680.15 | 0.1093%
15.16 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 5 | 153.36 | 191.7 | 958.5 | 0.154%
15.17 | 3294 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 6 | 258.84 | 323.55 | 1941.3 | 0.3119%
15.18 | 472 | ORSE | Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida | un | 6 | 80.45 | 100.56 | 603.36 | 0.09693%
15.19 | 674 | ORSE | Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente | un | 3 | 149.2 | 186.5 | 559.5 | 0.08989%
15.20 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 24 | 10.61 | 13.26 | 318.24 | 0.05113%
15.21 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 10.57 | 13.21 | 237.78 | 0.0382%
15.22 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 7.35 | 9.18 | 165.24 | 0.02655%
15.23 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 24.07 | 30.08 | 270.72 | 0.04349%
15.24 | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 21.47 | 26.83 | 241.47 | 0.03879%
15.25 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 22.08 | 27.6 | 248.4 | 0.03991%
15.26 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 20.02 | 25.02 | 225.18 | 0.03618%
15.27 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 9 | 24.65 | 30.81 | 277.29 | 0.04455%
15.28 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 24 | 12.2 | 15.25 | 366 | 0.0588%
15.29 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 18.97 | 23.71 | 284.52 | 0.04571%
15.30 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 56.46 | 70.57 | 423.42 | 0.06803%
15.31 | 74130/004 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 79.75 | 99.68 | 598.08 | 0.09609%
15.32 | 8911 | ORSE | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 409.55 | 511.93 | 511.93 | 0.08225%
15.33 | 8077 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 175.04 | 218.8 | 656.4 | 0.1055%
15.34 | 8193 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | un | 1 | 208.2 | 260.25 | 260.25 | 0.04181%
15.35 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 167.3 | 209.12 | 209.12 | 0.0336%
15.36 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 2 | 107.24 | 134.05 | 268.1 | 0.04307%
15.37 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 525.1 | 656.37 | 1312.74 | 0.2109%
15.38 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 678.09 | 847.61 | 847.61 | 0.1362%
15.39 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 775.04 | 968.8 | 968.8 | 0.1556%
15.40 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 890.7 | 1113.37 | 1113.37 | 0.1789%
15.41 | 83372 | SINAPI | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 749.1 | 936.37 | 936.37 | 0.1504%
15.42 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 108.81 | 136.01 | 136.01 | 0.02185%
15.43 | 3811 | ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 60 | 34.42 | 43.02 | 2581.2 | 0.4147%
15.44 | 8358 | ORSE | Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar | m | 90 | 52.42 | 65.52 | 5896.8 | 0.9474%
15.45 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.04 | 12.55 | 376.5 | 0.06049%
15.46 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 13.29 | 16.61 | 498.3 | 0.08006%
15.47 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 16.48 | 20.6 | 618 | 0.09929%
15.48 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 8.35 | 10.43 | 312.9 | 0.05027%
15.49 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 9.79 | 12.23 | 366.9 | 0.05895%
15.50 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 7.08 | 8.85 | 265.5 | 0.04265%
15.51 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 7.08 | 8.85 | 265.5 | 0.04265%
15.52 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 7.75 | 9.68 | 290.4 | 0.04666%
15.53 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.17 | 12.71 | 381.3 | 0.06126%
15.54 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 15 | 37.47 | 46.83 | 702.45 | 0.1129%
15.55 | 763 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 15 | 76.82 | 96.02 | 1440.3 | 0.2314%
15.56 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 2.58 | 3.22 | 1449 | 0.2328%
15.57 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 | 3.82 | 4.77 | 5008.5 | 0.8047%
15.58 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 6.42 | 8.02 | 1203 | 0.1933%
15.59 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 8.84 | 11.05 | 663 | 0.1065%
15.60 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 14.74 | 18.42 | 552.6 | 0.08878%
15.61 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 16.77 | 20.96 | 628.8 | 0.101%
15.62 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 27.95 | 34.93 | 1047.9 | 0.1684%
15.63 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 55.06 | 68.82 | 1032.3 | 0.1658%
15.64 | 92989 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 76.89 | 96.11 | 1441.65 | 0.2316%
15.65 | 73768/009 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 1.34 | 1.67 | 50.1 | 0.008049%
15.66 | 73768/010 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 | 1.87 | 2.33 | 209.7 | 0.03369%
15.67 | 73768/011 | SINAPI | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 2.56 | 3.2 | 96 | 0.01542%
15.68 | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | un | 30 | 7.76 | 9.7 | 291 | 0.04675%
15.69 | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 105 | 16.29 | 20.36 | 2137.8 | 0.3435%
15.70 | 93044 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 17.3 | 21.62 | 908.04 | 0.1459%
15.71 | 93042 | SINAPI | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 8.77 | 10.96 | 197.28 | 0.03169%
15.72 | 73953/009 | SINAPI | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 | 120.31 | 150.38 | 1353.42 | 0.2174%
15.73 | 9465 | ORSE | Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar | un | 9 | 105.68 | 132.1 | 1188.9 | 0.191%
15.74 | 7801 | ORSE | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa | un | 9 | 48.97 | 61.21 | 550.89 | 0.08851%
15.75 | 536 | ORSE | Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-8157/216 ou similar), completa | un | 5 | 180.05 | 225.06 | 1125.3 | 0.1808%
15.76 | 10765 | ORSE | Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora | un | 5 | 30.03 | 37.53 | 187.65 | 0.03015%
15.77 | 11153 | ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 3 | 114.8 | 143.5 | 430.5 | 0.06916%
15.78 | 819 | ORSE | Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás | un | 6 | 159.31 | 199.13 | 1194.78 | 0.192%
15.80 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 30 | 10.24 | 12.8 | 384 | 0.06169%
15.81 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 12 | 51.89 | 64.86 | 778.32 | 0.125%
15.82 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 30 | 4.78 | 5.97 | 179.1 | 0.02877%
15.83 | 8439 | ORSE | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 | 717.31 | 896.63 | 896.63 | 0.1441%
15.84 | 5006 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e | un | 1 | 294.93 | 368.66 | 368.66 | 0.05923%
15.85 | 7139 | ORSE | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 1 | 295.47 | 369.33 | 369.33 | 0.05934%
15.86 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 96.56 | 120.7 | 724.2 | 0.1163%
15.87 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 116.48 | 145.6 | 436.8 | 0.07018%
15.88 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 139.12 | 173.9 | 521.7 | 0.08382%
15.89 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 81.16 | 101.45 | 304.35 | 0.0489%
15.90 | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 43.25 | 54.06 | 1621.8 | 0.2606%
15.91 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 74.34 | 92.92 | 2787.6 | 0.4479%
15.92 | 475 | ORSE | Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca ANAUGER ou similar (fornecimento) | un | 3 | 45 | 56.25 | 168.75 | 0.02711%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 60107.51 | 9.657%
16.1 | 9017 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 5 | 454.18 | 567.72 | 2838.6 | 0.456%
16.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 5 | 233.19 | 291.48 | 1457.4 | 0.2341%
16.3 | 00001030 | SINAPI | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 2 | 49.88 | 62.35 | 124.7 | 0.02003%
16.4 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 503.7 | 629.62 | 629.62 | 0.1012%
16.5 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 234.85 | 293.56 | 587.12 | 0.09433%
16.6 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 111.48 | 139.35 | 418.05 | 0.06716%
16.7 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 273.73 | 342.16 | 1026.48 | 0.1649%
16.8 | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 2 | 67.23 | 84.03 | 168.06 | 0.027%
16.9 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 | 19.15 | 23.93 | 215.37 | 0.0346%
16.10 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 12 | 10.88 | 13.6 | 163.2 | 0.02622%
16.11 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 18 | 7.32 | 9.15 | 164.7 | 0.02646%
16.12 | 2066 | ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | un | 9 | 44.79 | 55.98 | 503.82 | 0.08094%
16.13 | 2097 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, concretada e assentada. | un | 5 | 726.5 | 908.12 | 4540.6 | 0.7295%
16.14 | 2110 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 5 | 815.57 | 1019.46 | 5097.3 | 0.8189%
16.15 | 86930 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 282.91 | 353.63 | 1060.89 | 0.1704%
16.16 | 7371 | ORSE | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar | un | 4 | 108.16 | 135.2 | 540.8 | 0.08688%
16.17 | 10053 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar | un | 5 | 244.5 | 305.62 | 1528.1 | 0.2455%
16.18 | 3690 | ORSE | Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL 17160606 ou similar | un | 1 | 233.41 | 291.76 | 291.76 | 0.04687%
16.19 | 3688 | ORSE | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 15 | 17.83 | 22.28 | 334.2 | 0.05369%
16.20 | 5003 | ORSE | Torneira de bóia p/caixa d | un | 3 | 41.59 | 51.98 | 155.94 | 0.02505%
16.21 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 52.48 | 65.6 | 590.4 | 0.09485%
16.22 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 9 | 61.53 | 76.91 | 692.19 | 0.1112%
16.23 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 338.71 | 423.38 | 1270.14 | 0.2041%
16.24 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 750.36 | 937.95 | 1875.9 | 0.3014%
16.25 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 194.23 | 242.78 | 1456.68 | 0.234%
16.26 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 68.35 | 85.43 | 512.58 | 0.08235%
16.27 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 6 | 44.66 | 55.82 | 334.92 | 0.05381%
16.28 | 4374 | ORSE | Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha Toilet Plus ref 04340 ou similar | un | 6 | 44.66 | 55.82 | 334.92 | 0.05381%
16.29 | 2022 | ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 9 | 67.78 | 84.72 | 762.48 | 0.1225%
16.30 | 2044 | ORSE | Registro de pressão 1" c/canopla cromada, linha Targa C40 ref.1416, Deca ou similar | un | 3 | 143.79 | 179.73 | 539.19 | 0.08663%
16.31 | 2042 | ORSE | Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref 1416, Deca ou similar | un | 3 | 84.47 | 105.58 | 316.74 | 0.05089%
16.32 | 00011719 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | 3 | 12.98 | 16.22 | 48.66 | 0.007818%
16.33 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 3 | 86.79 | 108.48 | 325.44 | 0.05228%
16.34 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 97.23 | 121.53 | 243.06 | 0.03905%
16.35 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 134.59 | 168.23 | 336.46 | 0.05406%
16.36 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 15.3 | 19.12 | 1147.2 | 0.1843%
16.37 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 23.67 | 29.58 | 887.4 | 0.1426%
16.38 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 35.97 | 44.96 | 1348.8 | 0.2167%
16.39 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 45.36 | 56.7 | 3402 | 0.5466%
16.40 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 45 | 13.32 | 16.65 | 749.25 | 0.1204%
16.41 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 15.89 | 19.86 | 1191.6 | 0.1914%
16.42 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 60 | 10.9 | 13.62 | 817.2 | 0.1313%
16.43 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 30 | 15.73 | 19.66 | 589.8 | 0.09476%
16.44 | 2648 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta | un | 1 | 2249.95 | 2812.43 | 2812.43 | 0.4518%
16.45 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 30 | 8.47 | 10.58 | 317.4 | 0.05099%
16.46 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 30 | 18.58 | 23.22 | 696.6 | 0.1119%
16.47 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 3 | 1952.68 | 2440.85 | 7322.55 | 1.176%
16.48 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | 3 | 1957.02 | 2446.27 | 7338.81 | 1.179%
17 |  |  | LIMPEZAS |  |  |  |  | 8265.33 | 1.328%
17.1 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 450 | 1.08 | 1.35 | 607.5 | 0.0976%
17.2 | 73806/001 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 150 | 1.44 | 1.8 | 270 | 0.04338%
17.3 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 150 | 8.32 | 10.4 | 1560 | 0.2506%
17.4 | 84125 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | m² | 150 | 7.69 | 9.61 | 1441.5 | 0.2316%
17.5 | 74086/001 | SINAPI | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | 30 | 23.56 | 29.45 | 883.5 | 0.1419%
17.6 | 1707 | ORSE | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura | un | 15 | 6.89 | 8.61 | 129.15 | 0.02075%
17.7 | 1716 | ORSE | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m³ | 18 | 60 | 75 | 1350 | 0.2169%
17.8 | 10308 | ORSE | Limpeza de reservatório | m³ | 24 | 12.5 | 15.62 | 374.88 | 0.06023%
17.9 | 2830 | ORSE | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 60 | 1.99 | 2.48 | 148.8 | 0.02391%
17.10 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 600 | 2 | 2.5 | 1500 | 0.241%
18 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 77336.25 | 12.42%
18.1 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 60 | 10 | 12.5 | 750 | 0.1205%
18.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 30 | 12.52 | 15.65 | 469.5 | 0.07543%
18.3 | 00036148 | SINAPI | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 6 | 60.48 | 75.6 | 453.6 | 0.07287%
18.4 | 3746 | ORSE | Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 3 | 278.86 | 348.57 | 1045.71 | 0.168%
18.5 | 303 | ORSE | Cobertura com toldo fixo (01) uma àgua lona Night & Day c/blackout c/ Estrutura em perfis em aço galvanizado patente de 11/4" e 1" c/e=1,20mm e pintura da estrutura em epóxi c/vedação vedacalha | m² | 18 | 165 | 206.25 | 3712.5 | 0.5964%
18.6 | 4274 | ORSE | Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético | m | 6 | 119.09 | 148.86 | 893.16 | 0.1435%
18.7 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 884.3 | 1105.37 | 2210.74 | 0.3552%
18.8 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3 | 622.89 | 778.61 | 2335.83 | 0.3753%
18.9 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 | 268.37 | 335.46 | 1341.84 | 0.2156%
18.10 | 1504 | ORSE | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 4 | 802.37 | 1002.96 | 4011.84 | 0.6445%
18.11 | 10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 6 | 42.67 | 53.33 | 319.98 | 0.05141%
18.12 | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | UN | 3 | 44.16 | 55.2 | 165.6 | 0.02661%
18.13 | 11854 | ORSE | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 9 | 16.99 | 21.23 | 191.07 | 0.0307%
18.14 | 10363 | ORSE | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 15 | 22.53 | 28.16 | 422.4 | 0.06786%
18.15 | 1897 | ORSE | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01 | m² | 60 | 59.16 | 73.95 | 4437 | 0.7128%
18.16 | 8367 | ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 18cm com abertura de encaixes | m | 6 | 82.26 | 102.82 | 616.92 | 0.09911%
18.17 | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | M | 15 | 7.49 | 9.36 | 140.4 | 0.02256%
18.18 | 205 | ORSE | Peças roliças para confecção de quiosque | m | 54 | 37.42 | 46.77 | 2525.58 | 0.4058%
18.19 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 9 | 174.93 | 218.66 | 1967.94 | 0.3162%
18.20 | 74143/002 | SINAPI | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | 48 | 72.55 | 90.68 | 4352.64 | 0.6993%
18.21 | 4302 | ORSE | Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor | m | 84 | 202.2 | 252.75 | 21231 | 3.411%
18.22 | 3847 | ORSE | Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2" | m² | 30 | 54.49 | 68.11 | 2043.3 | 0.3283%
18.23 | 3637 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 18 | 35.44 | 44.3 | 797.4 | 0.1281%
18.24 | 3550 | ORSE | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 6 | 273.43 | 341.78 | 2050.68 | 0.3295%
18.25 | 3557 | ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 6 | 121.55 | 151.93 | 911.58 | 0.1465%
18.26 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | m² | 30 | 38.18 | 47.72 | 1431.6 | 0.23%
18.27 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 24 | 170.87 | 213.58 | 5125.92 | 0.8235%
18.28 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 1 | 7962.02 | 9952.52 | 9952.52 | 1.599%
18.29 | 73908/002 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 30 | 38.08 | 47.6 | 1428 | 0.2294%
19 |  |  | MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE |  |  |  |  | 41600 | 6.683%
19.1 | 45.01.03 | SUDECAP | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO COM COMBUSTÍVEL | MES | 4 | 2608 | 3260 | 13040 | 2.095%
19.2 | 72838 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 6000 | 1.28 | 1.6 | 9600 | 1.542%
19.3 | 72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 6000 | 0.86 | 1.07 | 6420 | 1.031%
19.4 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 3000 | 2.01 | 2.51 | 7530 | 1.21%
19.5 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 3000 | 1.34 | 1.67 | 5010 | 0.8049%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 498033.06
[5 empty] | Total do BDI |  | 124405.72
[5 empty] | Total Geral |  | 622438.78