## Orçamento Sintético
Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO ACADEMIA SESI CLUBE - CONSTRUÇÃO SALÃO DE DANÇAS |  |  | SINAPI - 05/2022 - Maranhão SBC - 06/2022 - Maranhão ORSE - 04/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará SETOP - 04/2022 - Minas Gerais CPOS - 05/2022 - São Paulo FDE - 04/2022 - São Paulo AGESUL - 01/2022 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | TAXA E EMOLUMENTOS |  |  |  |  | 904.42 | 0.2426%
1.2 | 0003 | Próprio | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND | 1 | 233.94 | 292.42 | 292.42 | 0.07844%
1.3 | HC | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE OBRA COM ÁREA ATÉ 500m² (ALVARÁ) | m² | 120 | 4.08 | 5.1 | 612 | 0.1642%
2 |  |  | MOB E DESMOB |  |  |  |  | 5030.18 | 1.349%
2.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4024.15 | 5030.18 | 5030.18 | 1.349%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3582.06 | 0.9609%
3.1 | 16.06.047 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV. | m² | 3 | 108.51 | 135.63 | 406.89 | 0.1091%
3.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6 | 37.13 | 46.41 | 278.46 | 0.0747%
3.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 43.93 | 54.91 | 658.92 | 0.1768%
3.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 211.54 | 264.42 | 264.42 | 0.07093%
3.4 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.5 | 185.78 | 232.22 | 812.77 | 0.218%
3.5 | 5103 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO | m² | 140 | 4.34 | 5.42 | 758.8 | 0.2035%
3.6 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 140 | 2.3 | 2.87 | 401.8 | 0.1078%
4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 16891.71 | 4.531%
4.1 | PLAN3 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 4504.46 | 5630.57 | 16891.71 | 4.531%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 23367.71 | 6.268%
5.1 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 5.45 | 43.53 | 54.41 | 296.53 | 0.07954%
5.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 450 | 17.24 | 21.55 | 9697.5 | 2.601%
5.3 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 46.3 | 159.52 | 199.4 | 9232.22 | 2.476%
5.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 5.55 | 596.97 | 746.21 | 4141.46 | 1.111%
6 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 21147.02 | 5.673%
6.1 | 3346 | ORSE | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m³ | 5.45 | 549.69 | 687.11 | 3744.74 | 1.005%
6.2 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 414 | 11.7 | 14.62 | 6052.68 | 1.624%
6.4 | 116 | ORSE | Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015 | m² | 120 | 75.67 | 94.58 | 11349.6 | 3.044%
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 26995.4 | 7.241%
7.1 | 87515 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 130 | 94.82 | 118.52 | 15407.6 | 4.133%
7.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 210 | 6.53 | 8.16 | 1713.6 | 0.4597%
7.3 | 8973 | ORSE | Reboco especial sobre parede para isolamento termico e acustico c/ argamassa de vermiculita expandida, cimento e areia, esp.= 2,5cm | m² | 210 | 37.62 | 47.02 | 9874.2 | 2.649%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 60628.75 | 16.26%
8.2 | 12408 | ORSE | Treliça metálica, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado | kg | 1650 | 19.03 | 23.78 | 39237 | 10.53%
8.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150 | 94.66 | 118.32 | 17748 | 4.761%
8.4 | 9078 | ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 25 | 116.6 | 145.75 | 3643.75 | 0.9774%
9 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 48312 | 12.96%
9.1 | COR_003 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FORRO TERMO-ACÚSTICO EM PLACAS DE CORTIÇA PINTADA, COR BRANCO NEVE, TINTA LATEX, INCLUSIVE ACABAMENTOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS | M2 | 120 | 322.08 | 402.6 | 48312 | 12.96%
10 |  |  | PISO |  |  |  |  | 51674 | 13.86%
10.2 | 90950 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2021 | m² | 140 | 80.05 | 100.06 | 14008.4 | 3.758%
10.6 | 170237 | SBC | PISO VINILICO EM REGUA HIBISCO 18,4X95CM 2MM COLA ARTENS | m² | 120 | 251.11 | 313.88 | 37665.6 | 10.1%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 19363.1 | 5.194%
11.1 | 8146 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m² | 70 | 37.73 | 47.16 | 3301.2 | 0.8855%
11.2 | 2290 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 80 | 20.53 | 25.66 | 2052.8 | 0.5507%
11.3 | 79462 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | m² | 210 | 53.37 | 66.71 | 14009.1 | 3.758%
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 30032.65 | 8.056%
12.1 | 94587 | SINAPI | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 25 | 67.95 | 84.93 | 2123.25 | 0.5696%
12.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 51 | 407.97 | 509.96 | 26007.96 | 6.977%
12.3 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 3.5 | 434.62 | 543.27 | 1901.44 | 0.5101%
13 |  |  | PORTAS CORTA-FOGO |  |  |  |  | 3563.5 | 0.9559%
13.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1425.4 | 1781.75 | 3563.5 | 0.9559%
14 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 23067.12 | 6.188%
14.4 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 16 | 505.25 | 631.56 | 10104.96 | 2.711%
14.5 | 4264 | ORSE | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 20 | 89.17 | 111.46 | 2229.2 | 0.598%
14.6 | 12516 | ORSE | Espelho plano 6mm | m² | 16 | 536.65 | 670.81 | 10732.96 | 2.879%
15 |  |  | FORÇA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 12733.88 | 3.416%
15.1 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 156 | 11.22 | 14.02 | 2187.12 | 0.5867%
15.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 5.12 | 6.4 | 960 | 0.2575%
15.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 3.78 | 4.72 | 708 | 0.1899%
15.2 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 48.99 | 61.23 | 122.46 | 0.03285%
15.3 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 53.78 | 67.22 | 134.44 | 0.03606%
15.4 | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 12 | 169.36 | 211.7 | 2540.4 | 0.6814%
15.5 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8 | 194.42 | 243.02 | 1944.16 | 0.5215%
15.7 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 678.65 | 848.31 | 848.31 | 0.2276%
15.8 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 70.09 | 87.61 | 262.83 | 0.0705%
15.9 | 171014 | SEDOP | Luminária abalux - embutir(2x40W) - completa | UN | 12 | 201.75 | 252.18 | 3026.16 | 0.8118%
16 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 484.5 | 0.13%
16.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 150 | 2.59 | 3.23 | 484.5 | 0.13%
17 |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 25015.56 | 6.71%
17.1 | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 202.97 | 253.71 | 507.42 | 0.1361%
17.2 | 1201003200 | AGESUL | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 8.64 | 10.8 | 1080 | 0.2897%
17.2 | 103266 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2 | 9309.32 | 11636.65 | 23273.3 | 6.243%
17.3 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 61.94 | 77.42 | 154.84 | 0.04154%
18 |  |  | ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 298255.11
[5 empty] | Total do BDI |  | 74538.45
[5 empty] | Total Geral |  | 372793.56
_______________________________________________________________ LUIZ CARLOS PEREIRA Setor de Engenharia